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	0.1/1
	СТАНДАРТИ И НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

	1. 
	ЗНАООС
	"Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието".
	
	2006

Рев. 2010г.

	2. 
	БДС EN ISO/IEC 17025:2018 en,41

БДС EN ISO/IEC 17025:2018 bg,39

Поправка 1:2019 bg, 1

Поправка 2:2023 bg, 1
	Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017).

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2017).
	
	15.01.2018

16.12.2019

14.08.2023

	3. 
	BAS QR 2 /01.01.2026
	Процедура за акредитация
	
	01.01.2026
Версия 8,рев.4

	4. 
	Pril 3 BAS QR 2 p.3.1/ 05.12.2025 
	Приложение 3 към т. 3.1 Критерии за акредитация от Процедура за акредитация на BAS QR 2
	
	05.12.2025

	5. 
	BAS QR 5 /01.07.2025
	Правила за използване на акредитационния символ на ИА БСА, позоваване на акредитацията на ИА БСА и/или за позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение
	
	01.07.2025 

Версия 6

Ревизия 1

Привеждане в съответствие с PIAF ML 2:2023

	6. 
	BAS QR 8/ 01.01.2025
	Ценоразпис на услугите извършвани от ИА БСА
	
	01.01.2025

Версия 9

	7. 
	BAS QR 18 /01.01.2025
	Процедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност
	
	01.01.2025 

Версия 6

	8. 
	BAS QR 27 /01.05.2022
	Процедура за прилагане на политиката за проследимост на ИА БСА
	
	01.05.2022 

Версия 4

	9. 
	BAS QR 32 /15.12.2025
	Процедура за акредитация на гъвкав обхват
	
	15.12.2025 

Версия 1,рев.3

	10. 
	BAS QI 22/16.03.2020
	Инстркция за управление на извънредни събития или обстоятелствазасягащи акредитирани отИА БСА органи и техните клиенти
	
	16.03.2020

Версия 1

	11. 
	EA-2/15 M:2023
	EA Requirement for the Accreditation of Flexible Scopes.

Изискване на EA за акредитация на гъвкави обхвати.
	
	20.11.2023

Рев.2

	12. 
	EA-3/01 M:2025
	EA Conditions for the use of Accreditation Symbols, Logos and other claims of accreditation and reference to the EA MLA Signatory status

Условия на EA за използване на акредитационни символи, лога и други твърдения за акредитация и позоваване на статута на подписал MLA н
	
	06.06.2025

Рев.08

	13. 
	ЕА- 4/09 G :2022
	Акредитация на лаборатории за органолептични изпитвания
	
	2022 

	14. 
	ЕА- 4/14 INF:2003
	Избор и използване на сравнителни материали
	
	2003 

	15. 
	ЕА- 4/15 G :2015
	Акредитация на органи извършващи безразрушителен контрол
	
	2015

	16. 
	EA-4/16: G 2003 (rev.00) 
	Указания на ЕА за изразяване на неопределеността при количествени изпитвания
	
	12.2003

	17. 
	ЕA-4/18 G:2021 
	Ръководство за начина и честотата на участие в изпитвания за пригодност 
Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation
	
	2021

	18. 
	ЕA-4/21 INF:2018
	Указания за целесъобразността на малките междулабораторни сравнения в процеса на лабораторна акредитация.
	
	04.07.2019 rev.02

	19. 
	ЕA-4/23 INF:2025
	Оценка и акредитация за даване на мнения и интерпретации, съгласно ISO/IEC 17025:2017
	
	30.04.2025 rev.02


	1
	2
	3
	5
	6

	20. 
	EAL- G12
	Проследимост на средствата за измерване и

Изпитване до национални еталони 
	
	11.1995

	21. 
	EAL- G23 
	Изразяване на неопределеността при количествени изпитвания
	
	08.1996

	22. 
	ILAC P8:11/2023 
	 Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Supplementary Requirements for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Conformity Assessment Bodies 
	
	2023

	23. 
	ILAC -P9:01/2024
	ILAC Policy for  Proficiency Testing and/or Interlaboratory comparisons other than Proficiency Testing

Политика на ILAC за изпитване за пригодност и/или междулабораторни сравнения, различни от изпитване за пригодност
	
	2024 

	24. 
	ILAC – P10:07/2020
	ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results 

Политика на ILAC относно проследимостта на резултатите от измерванията
	
	2020 

	25. 
	ILAC -G8:09/ 2019
	Указания относно правила за вземане на решение и обявяване на съответствие.

Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity
	
	2019

	26. 
	ILAC-G17:01 2021
	ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing  Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in Association with the Application of the Standard ISO/IEC 17025
	
	18.01.2021 

	27. 
	ILAC-G24:2022 ( OIML D 10:2022)
	:Guidelines for the determination of recalibration intervals of measuring equipment used in testing laboratories ./ Указания за определяне на интервалите за прекалибриране на техническите средства за измерване, използвани от лабораториите за изпитване
	
	16.12.2022.

	28. 
	ILAC G27:07/ 2019
	Guidance on meaasurements performed as part of an inspection process.
	
	2019

	29. 
	ILAC R4:10/ 2016
	Use of the ILAC Logo and Tagline
	
	2016

	30. 
	ILAC R7:05/ 2015
	Rules for the Use of the ILAC MRA Mark
	
	2015

	31. 
	IAF ML 2:2023
	General Principles on the Use of the IAF MLA Mark
	
	31.05.2023

Issue 4

	32. 
	IAF PL 8:2023
	IAF Policy Document RULES FOR THE USE OF THE IAF LOGO
	
	15.06.2023

Issue 1, Version 3


	33. 
	EURACHEM / CITAC Guide/2019
	Неопределеност на измерване дължаща се на вземане на проби: Ръководство за методи и подходи Measurement uncertainty arising from sampling: A guide to methods and approaches
	
	2019

	34. 
	OIML D05:2022
	Principles for the establishment of hierarchy  schemes for measuring instruments.
	
	12.05.2022

	35. 
	CIPM MRA-G-13:20.07.2022
	Calibration and measurement capabilities in the context of the CIPM MRA: Guidelines for their review, acceptance and maintenance
	
	 (version 1.2, 20.07.2022)

	36. 
	Бюлетин в помощ на специалиста
	Избор , използване и интегриране на схеми за 

изпитване на пригодност
	
	2013

	37. 
	БДС EN ISO/IEC 17043:2023 en,49

БДС EN ISO/IEC 17043:2023/А11 : 2024 en,6


	Оценяване на съответствието. Общи изисквания за компетентност на организаторите на изпитвания за пригодност (ISO/IEC 17043:2023) .

Conformity assessment – General requirements the competence of proficiency testing providers. (ISO/IEC 17043:2023)
	
	15.06.2023
19.08.5024

	38. 
	БДС EN ISO 19011:2018 en, 58
	Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2018).

Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018).
	
	18.09.2018


	1
	2
	3
	5
	6

	39. 
	Международен документ №10
	Указания за определяне на интервалите за прекалибриране на техническите средства за измерване, използвани от лабораториите за изпитване
	
	2000


Дата: 15.05.2026г. 
. 
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	0.1/2
	СТАНДАРТИ И НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

	40. 
	БДС EN ISO 10012:2026 en,57
	Управление на качеството. Изисквания за системи  за управление на измерванията. (ISO 10012:2026).

Quality management - Requirements for measurement management systems.(ISO 10012:2026).
	17.03.2026
	17.03.2026

	41. 
	Бюлетин в помощ на специалиста
	Международен речник по метрология
	
	2010

	42. 
	БДС ENV 13005:1999 bg,138
	Ръководство за изразяване на неопределеността на измерване
	Отменен 2014
	Без замяна

	43. 
	NIST Technical Note 1297 

1994 Edition
	Guidelines for evaluating and expressing the uncertainty of NIST Measurement Results
	
	1994

	44. 
	-
	По въпроса за неопределеността на измерването
	
	

	45. 
	TR 537/2003
	Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories
	
	05.2003

	46. 
	СД Ръководство 73 на ISO:2011 bg, 19
	Управление на риска.Речник .

Risk management -Vocabulary.
	
	20.02.2011

	47. 
	СД Ръководство 99 на ISO/IEC:2014 bg, 116

Поправка 1/2015, bg 1


	Международен речник по метрология. Основни и общи понятия и свързани термини (VIM)

International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM).
	
	2014/15

	48. 
	 Introduction to VIM 3
	Terminology in Analytical Measurement Eurachem Guide
	
	17 .05.2023

	49. 
	БДС ISO 31000:2018 bg, 22
	Управление на риска. Указания.

Risk management – Guidelines.
	
	15.03.2018

	50. 
	СД ISO/TR 31004:2015 bg,44
	Управление на риска. Указания за прилагането на ISO 31000.

Risk management - Guidance for the implementation of ISO 31000.
	
	16.09.2015

	51. 
	БДС ISO 31010:2010bg, 22
	Управление на риска. Методи за оценяване на риска (IEC/ISO 31010:2009).

Risk management - Risk assessment techniques.
	
	21.01.2011

	52. 
	СД Ръководство ISO/IEC 98-1:2026,

en , 22
	Ръководство за изразяване на неопределеност при измерване. Част 1: Въведение
Guide to the expression of uncertainty in measurement — Part 1: Introduction
	
	16.04.2026

	53. 
	ISO/IEC Guide 98-3:2008
	Unsertainty of measurement-Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995).
	
	2008

	54. 
	ГОСТ 34100.3.1-2017/

ISO/IEC Guide 98-3:2008
ISO/IEC 98-3
	Неопределеность измерения.Часть3.

Руководство по вьiражению неопределенности измерения.
	
	2008

	55. 
	ISO 98-4:2012 

ISO/IEC Guide 98-4:2012 [JCGM 106]
	Uncertainty of measurement -- Part 4: Role of measurement uncertainty in conformity assessment.
	
	2012

	56. 
	EUROLAB.Technical Report No.1/2002
	Measurement Uncertainty in testing.
	
	2002

	57. 
	РЕШЕНИЯ НА ТКА „ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ“, септември 2016г.
	2. В заповедите за акредитация на ИА БСА при формулиране на акредитирания обхват на лабораториите за изпитване методите за изпитване (стандарт/ валидиран метод) да се цитират без година (датата на последна версия). В заповедите за акредитация на ИА БСА при формулиране на акредитирания обхват на лабораториите за изпитване методите за пробоподготовка (subsampling) да не се цитират, тъй като по същество те не са методи за изпитване
	
	09.2016


	1
	2
	3
	5
	6

	58. 
	Обн. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм.  и доп.ДВ. бр.8. от 29.01.2010г.; бр.46 от 15.05.2020г.
	Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България
	
	13.06.2020


Дата:15.05.2026г. 
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	0.2/1
	СТАНДАРТИ ЗА УРЕДИ И ТОЧНОСТ НА ИЗМЕРВАНИЯТА

	59. 
	Книжка1/2010
	Указания за използване на оценките на повторяемост.
	
	

	60. 
	The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty 
	Introduction to PDF version of SP 811
	
	

	61. 
	Е 691-79
	Провеждане на междулабораторни изпитвателни програми за определяне на прецизност (точност) на методите за изпитване
	
	

	62. 
	БДС ISO 2602:2003 bg, 11
	Статистическа интерпретация на резултатите от изпитване.Оценяване на средната стойност.Доверителен интервал.

Statistical interpretation of test results -- Estimation of the mean -- Confidence interval
	
	20.11.2003

	63. 
	БДС ISO 2859-2:2020 en, 52
	Процедури за вземане на извадки за контрол по качествени признаци Част 2: Планове за вземане на извадки индексирани по граница за качество (LQ), за контрол на изолирана партида
Sampling procedures for inspection by attributes Sampling plans indexed by limiting quality (LQ) for isolated lot inspection (ISO 2859-2:2020)
	
	21. 04.2020

	64. 
	БДС ISO 3301:2003 bg, 9
	Статистическа интерпретация на данни. Сравняване на две средни стойности в случай на двойни наблюдения.

Statistical interpretation of data -- Comparison of two means in the case of paired observations
	
	22.12.2003

	65. 
	БДС ISO 5725-1:2023 en, 27
	Точност (истинност и прецизност) на методи и резултати от измерване. Част 1: Общи принципи и определения.

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 1: General principles and definitions
	
	14.08.2023

	66. 
	БДС ISO 5725-2:2025 en,75
	Точност (истинност и прецизност) на методи и резултати от измерване. Част 2: Основен метод за определяне на повторяемост и възпроизводимост при стандартен метод за измерване. (ISO 5725-2:2025)
Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method 
	
	15.01.2026

	67. 
	БДС ISO 5725-3:2023 en,66
	Точност (истинност и прецизност) на методи и резултати от измерване. Част 3: Междинни мерки за прецизността на стандартен метод за измерване

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results- Part 3:  Intermediate measures of the precision of a standard measurement method
	
	14.08.2023

	68. 
	БДС ISO 5725-4:2020 en, 33
	Точност (истинност и прецизност) на методи и резултати от измерване. Част 4: Основни методи за определяне на истинността на стандартен метод за измерване (ISO5725-4:2020).

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 4: Basic methods for the determination of the trueness of a standard measurement method(ISO5725-4:2020).
	
	15.07.2020


	1
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	69. 
	БДС ISO 5725-5:2025 en, 45
	Точност (истинност и прецизност) на методи и резултати от измерване. Част 5: Алтернативни методи за определяне прецизността на стандартен метод за измерване (ISO 5725-5:2025).

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 5: Alternative methods for the determination of the precision of a standard measurement method(ISO 5725-5:2025).
	
	18.11.2025

	70. 
	БДС ISO 5725-6:2004 bg, 63
	Точност (истинност и прецизност) на методи и резултати от измерване. Част 6: Използва-не в практиката на стойности за точност.

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 6: Use in practice of accuracy values
	
	28.12.2004


Дата: 15.05.2026г. 
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	71. 
	 БДС EN ISO 4787:2022 еn, 32


	Лабораторна стъклария и лабораторни пластмасови изделия. Уреди за измерване на обем. Методи за измерване на вместимост и указания за работа с тях (ISO 4787:2021)

Laboratory glass and plastic ware - Volumetric instruments - Methods for testing of capacity and for use (ISO 4787:2021)
	
	23.03.2022

	72. 
	БДС EN 13190:2003 en, 21
	Термометри с циферблат.

Dial thermometers
	
	23.10.2003

	73. 
	БДС EN 13485:2003 en, 23
	Термометри за измерване температурата на въздуха и на дродуктите при транспорт, съхранение и разпределяне на охладени, замразени, дълбокозамразени/ бързозамразени храни и сладолед, изпитвания , характеристики, пригодност.

Thermometers for measuring the air and product temperature for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Tests, performance, suitability
	
	20.11.2003

	74. 
	БДС EN 13486:2003 en, 12
	Температурни записващи устройства и термометри за транспорт, съхранение и разпределяне на охладени, замразени, дълбокозамразени/ бързозамразени храни и сладолед. Периодична проверка.

Temperature recorders and thermometers for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Periodic verification
	
	23.10.2003

	75. 
	БДС 16686-87 bg, 7
	Охрана на труда.Методи за измерване на температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха в работните помещения на сградите.
	
	01.07.1987

	76. 
	БДС ISO 21748:2018 en,47
	Ръководство за използването на оценки за повторяемост, възпроизводимост и истинност при оценяване на неопределеността на измерване.

Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement uncertainty evaluation.
	
	14.02.2018


Дата: 15.05.2026г. 
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